JS168两门门禁控制器连线示意图

开门按钮1

JP1接口

+V

GND

MC1

OP1

MC2

OP2

LS1

LS1'

LS2

LS2'

JP3接口

JP2接口

+V

GND

DATA0

DATA1

+V

GND

DATA0

DATA1

电源箱

红 黑  绿 白

红 黑  绿 黄

红 黑  绿 白

红 黑  绿 黄

读卡器2

读卡器1

红  黑   门  磁

JP5接口

GND

RS485-

RS485+

+  -

电锁

BPA

BPB

1

通讯器

黑 绿  黄

屏蔽<1200米

门铃

GND 485- 485+

通讯器

串行端口